|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ** Заказчик: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  **«Теплоком»**  662200, Красноярский край, г. Назарово,  ул. Советская д.16, кв.21  ИНН/КПП 2456017188/245601001  ОГРН 1212400032283  **Телефон:** 8(906)913-52-42, 8(39155) 5-35-45  **e-mail:** oooteplocom@mail.ru |

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_**\_2024г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ №

Точка подключения – от водопроводного колодца ВК- \_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. .Диаметр существующей линии водопровода в месте подключения –d \_\_\_\_\_\_ мм. п\э.

2.Прокладку водопровода выполнить от ВК- \_\_\_\_\_\_\_   d \_\_\_\_\_\_ мм. На глубине не менее 2.2 м. из п\э труб до жилого дома № \_\_\_\_\_\_.

3.В колодце ВК - \_\_\_\_\_\_ установить запорную арматуру ( вентиль d \_\_\_\_\_\_\_\_ мм.), отключающую жилой дом № \_\_\_\_\_\_\_\_.

4.Земельные работы согласовать с ООО «Теплоком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Россети».

5.В жилом доме установить водомерный узел, предварительно получив технические условия на установку водомерного узла в  ООО «Теплоком»

6. При осуществлении врезки в существующий водопровод ресурсоснабжающей организацией, врезка осуществляется за счёт средств заказчика с составлением акта о выполнении работ подписанных заказчиком и представителем ресурсоснабжающей организации. При осуществлении врезки в существующий водопровод частной организацией также составляется акт о выполнении технических условий подписанный представителем ООО «Теплоком», заказчиком, и представителем частной организации. Исключить использование летнего водопровода, минуя водомерный узел.

7..После прокладки водопровода заключить в ООО «Теплоком» договор на водопотребление и предоставить исполненную схему прокладки водопровода в  ООО «Теплоком».

8.Обслуживание водопровода от места врезки до жилого дома остается за заказчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( собственником выше указанной сети).

9. Технические условия действительны в течение трёх лет со дня выдачи.

Генеральный Директор

ООО «Теплоком»  В.В. Задирин

Исп М.А. Вернигорова

8-923-298-74-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  |  | | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ**  **ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  **«Теплоком»**  662200, Красноярский край, г. Назарово,  ул. Советская д.16, кв.21  ИНН/КПП 2456017188/245601001  ОГРН 1212400032283  **Телефон:** 8(906)913-52-42, 8(39155) 5-35-45  **e-mail:** oooteplocom@mail.ru | | |  | Заявитель: | |  | № |  | |

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ №

АКТ РАЗДЕЛА ГРАНИЦ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Представитель ООО «Теплоком» :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетей | Кому принадлежат сети и кем обслуживаются |
| 1 | Проложенная водопроводная сеть d \_\_\_ мм. (материал) п. Красная Сопка, | ООО «Теплоком |
| 2 | Проложенная водопроводная сеть d \_\_\_ мм. сталь L= \_\_\_\_м, (материал)  ул. д.№ | Абонент |
| 3 | Внутренняя разводка | Абонент |

Генеральный директор

ООО «Теплоком» В.В. Задирин

Техусловия получил

Исп: М.А. Вернигорова

8-923-298-74-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  |  | | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ**  **ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  **«Теплоком»**  662200, Красноярский край, г. Назарово,  ул. Советская д.16, кв.21  ИНН/КПП 2456017188/245601001  ОГРН 1212400032283  **Телефон:** 8(906)913-52-42, 8(39155) 5-35-45  **e-mail:** oooteplocom@mail.ru | | |  | Заявитель: | |  | № |  | |

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ №

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сети обслуживают:

ООО «Теплоком»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Абонент: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Генеральный директор

ООО «Теплоком» В.В. Задирин

Техусловия получил:

Исп: М.А. Вернигорова

8-923-298-74-10